| 群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （第30批 2022年5月4日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况 |
| 1 | D2JS202204230079 | 苏州市吴中区经济开发区尹中南路368号，苏州润芝食品有限公司，刺鼻废水直排厂区旁大运河，无排污许可证。 | 苏州市吴中区 | 水 | 2022年4月24日，吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室会同吴中生态环境局对苏州润芝食品有限公司开展信访核查。 1.苏州润芝食品有限公司成立于2015年4月，地址为苏州市吴中区尹中南路368号，该公司租用苏州恒斓纺织有限公司厂区北侧综合用房开展生产活动。主要从事粉皮制品的生产。该公司年生产100吨粉皮项目于2016年12月编制环保违法违规建设项目自查评估报告并向吴中生态环境局备案。该公司于2020年11月办理了固定污染源排污登记，有效期至2025年11月18日。2018年1月办理了食品生产许可证，有效期至2023年1月9日。 2.该公司生产过程中产生的生产废水均收集后经厂区预处理设施处理后排入区域市政污水管网。吴中环境监测站对厂区总排口废水取样监测，监测因子为氨氮、总磷、化学需氧量、总氮、动植物油，监测结果显示各项监测因子均达标。 3.该公司三侧不邻水体，仅北侧10米外为西港河（该河道为京杭大运河支流）。西港河驳岸两侧使用混凝土浇筑，靠近该公司河岸侧建设有高出地面约0.8米的围堰，污水无法通过地面自流入河道。该公司河岸侧无污水排放口及污水排放痕迹，检查时未发现该公司使用其他非法手段排放污水入河道的行为。 4.该公司办理了固定污染源排污登记表符合《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年）要求。 5.现场检查时发现该公司生产车间及周边环境较脏乱，车间外堆放有拆除的生产设备未及时清理。 | 部分属实 | 1.吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室要求苏州润芝食品有限公司立行立改，立即对生产车间及厂区周边环境进行清扫、整顿，并清理生产车间外堆放的生产设备，现已完成。 2．吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室联合吴中生态环境局加强对苏州润芝食品有限公司环境监管，建立长效管理机制，督促企业落实污染治理主体责任，一旦发现环境违法行为，依法处理。 | 无 |
| 2 | D2JS202204230073 | 苏州市吴中区双桥村，苏州良香食品有限公司，无环评手续及污水处理设备，污水直排下水道。 | 苏州市吴中区 | 水 | 2022年4月24日，吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室会同吴中生态环境局对苏州良香食品有限公司开展信访核查。 1.苏州良香食品有限公司成立于2017年5月11日，地址为苏州市吴中经济开发区双桥村，该公司租用苏州东盛新能源有限公司3号厂房，主要从事年糕的加工生产，2020年3月27日进行了固定污染源排污登记，有效期至2025年4月1日。2020年11月办理了食品生产许可证。 2.现场检查发现，该公司年糕加工项目未办理环评审批手续、未申领排污许可证、未经验收已投入生产。 3.该公司生产废水沉淀罐设有超越管路，开启锁止阀可将沉淀罐内的生产废水未经沉淀预处理直接排入污水管网，检查时锁止阀处于关闭状态。吴中环境监测站监测人员现场采集了苏州良香食品有限公司沉淀设施排放水样，监测结果显示，沉淀设施排放水样中pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物，均符合排放标准要求。 | 部分属实 | 1．针对苏州良香食品有限公司存在的“未批先建”、“未验先产”的违法行为，吴中生态环境局于2022年4月26日立案处罚20万元，对于企业未申领排污许可证的行为罚款10万元，对个人罚款5万元，共计35万元。同时要求企业在办理环评审批手续、申领排污许可证及环保验收合格前，不得擅自恢复生产。 2．吴中生态环境局责令苏州良香食品有限公司立即拆除沉淀罐超越管路，现已拆除。 3．吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室将加强对苏州良香食品有限公司的日常监管，若发现环境违法行为，将会同吴中生态环境局进行依法处理。 | 无 |
| 3 | X2JS202204230075 | 苏州市吴中经济开发区郭巷街道国泰社区227省道东侧（吴江变电站对面），三明新型材料有限公司（原名吴江市松陵镇商贸码头），2021年5月通过整改提升方案。同年7月，因最高人民检察院下发《交办函》指出京杭运河吴江区北段存在高浓度悬浮物（该段共建有3处码头及吴江天宏印染厂），相关部门在未分清污染主体、污染整改可能性和整改措施的前提下，“一刀切”勒令三明公司停业，注销其经营许可证，收回出租土地。 | 苏州市吴中区 | 其他污染 | 吴江区、吴中区分别开展现场核实。 1.吴江市松陵镇商贸码头，全称“吴江市松陵镇商贸装卸码头”，2002年10月建成，是京杭运河西侧夹杂在吴江区域的飞地。2003年6月取得了原吴江市工商行政管理局下发的个人工商户营业执照。并于2010年9月取得了原吴江市交通运输局颁发的《港口经营许可证》，从事货物装卸、仓储服务。2012年7月，商贸码头经营合伙人之一在商贸码头地块注册成立苏州市三明新型材料有限公司（即信访中提到的“三明新型材料有限公司”），经营场所位于苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道国泰社区227省道东侧（吴江变电站对面），主要从事砂石与混凝土生产加工、运输等经营活动。商贸码头与三明公司负责人为同一人。 2. 2020年初，国家水利部开展“两违”整治，4月1日，吴中、吴江两地河长办和交通运输局、吴中区城南街道、吴江区江陵街道等部门，经查发现该地块属于运河西侧夹杂在吴江区域的“飞地”，权属应为吴中区，就此两地明确了商贸码头应补办水利手续，改由吴中区发证管理，吴江区应注销其《港口经营许可证》。 3. 2021年6月，最高人民检察院将通过卫星遥感监测发现的公益诉讼线索移送江苏省人民检察院，再将线索层转至吴江区人民检察院办理。该线索涉及京杭大运河北段区域水环境污染问题及两处新建、扩建线索。其中京杭大运河北段线索中涉及属于吴中区飞地的商贸码头。2021年7月吴江经济技术开发区管委会收到最高人民检察院《交办函》后，致函吴中经济技术开发区管委会，对《交办函》涉及环境污染问题的整改措施进行说明，并建议吴中区对苏州三明新型材料有限公司（原名吴江市松陵商贸码头）予以关停取缔。根据《港口法》、《行政许可法》相关法律法规规定，以及现场办公会议精神，吴江区交通运输局于2021年7月2日在苏州市吴江区人民政府网站对吴江市松陵商贸装卸码头《港口经营许可证》予以公告注销。 4.收到最高检交办公益诉讼线索后，吴中区人民检察院牵头成立商贸码头整治工作专班，交运、环保、水利、属地政府等相关单位协同配合，共同推进商贸码头问题整改。2021年7月10日，吴中区城南街道办事处会同吴中生态环境局对三明公司进行检查，查实三明公司建设项目未依法办理环评审批等相关环保手续、砂石堆场覆盖不完善等环境违法行为。苏州市生态环境局于2021年8月27日正式做出行政处罚决定，对三明公司处罚37万元，对该公司法人代表汤玉明处罚8万元，合计共处罚45万元。同时，责令其立即停产，未取得相关手续前不得复产。经核查，该公司至今未取得环保审批手续。 5.商贸码头地块原租赁合同到期后，自2020年1月1日起，由吴中区城南街道宝带桥社区与三明公司签订租赁合同，租赁期为2年，至2021年12月31日截止。因商贸码头存在无证经营，建筑物及设施不符合消防、安全、环保等问题至今未整改，租赁合同即将到期等因素，吴中区城南街道宝带桥社区根据与商贸码头“土地租赁合同”第八条第8.3款之约定及相关的法律规定，于2021年8月12日、2022 年1月25日、2022年3月21日先后3次函告商贸码头地块承租方，与其解除“土地租赁合同”并要求其自行腾空搬离并交还场地。 6.截至4月26日，商贸码头已完全停产停业，码头出入口及内部道路已封堵，部分砂石材料已清运。 | 部分属实 | 吴中区城南街道办事处会吴中区交通运输局加快完成商贸码头地块清退，恢复地块原貌，同时在清退过程中要采取措施做好环保与安全方面的相关工作。 | 无 |